**EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 6/2022 PROCESSO ADM Nº 73/2022**

# PREÂMBULO

* 1. **-** O Município de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 58/2022, torna público aos interessados, devidamente inscritos no seu Cadastro de Fornecedores até três (03) dias anteriores à data adiante fixada, ou que atenderem todas as condições para cadastramento nos termos do artigo 22 § 2º da Lei 8.666/93, que realizará licitação na modalidade de Tomada de Preços, visando à execução do serviço abaixo especificado, solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme autorização constante do processo administrativo nº 73/2022, nas condições fixadas neste Edital e seus anexos, sendo a licitação do tipo ***“menor preço”,*** critério de julgamento ***“menor preço global”*** e regime de execução ***“empreitada por preço global”,*** e será regida, em todas suas etapas, pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, e demais legislação pertinente à matéria.
  2. **-** O recebimento dos Envelopes nº 01 (um), contendo os **Documentos de Habilitação**, e dos Envelopes nº 02 (dois), contendo a **Proposta de Preços**, dos interessados dar-se-á até as **08:30 HORAS, DO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022,** junto ao **Protocolo de Licitações**, anexo a Divisão de Licitação do Município de Conselheiro Mairinck,
  3. **-** A abertura dos Envelopes nº 01 (um) - Documentos de Habilitação, dar-se-á na sala de abertura de licitações, no mesmo endereço citado no item 1.2, às xxxxx min do mesmo dia. Havendo a concordância da Comissão Permanente de Licitação e de todos os proponentes, proceder-se-á nesta mesma data a abertura dos Envelopes nº 02 - (dois) Proposta de Preços, das proponentes habilitadas.
  4. - O Edital e seus anexos poderão ser examinados e retirados, gratuitamente (em mídia digital), de 2.ª a 6.ª feira, das 07:30h às 11:30h e das 13h00 às 17h00, na sede Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, na Divisão de Licitações, na Praça Otacilio Ferreira, nº 82, Centro, em Conselheiro Mairinck-PR, ou pelo site: [www.conselheiromaiirnck.pr.gov.br.](http://www.patobranco.pr.gov.br/) Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone para 43 35611221, e-mail: licitacao@conselheiromairinck.pr.gov.br

# OBJETO

* 1. **- DESCRIÇÕES DO OBJETO**

# - A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa do Ramo, especializada para execução da 2ª Fase de Intervenção na Escola Municipal Cecilia Meireles, contemplando fechamento em vidro temperado no pátio central, forro em P.V.C do beiral com testeira e instalação de esquadrias tipo porta nos sanitários.

* + 1. conforme Memorial Descritivo, Planilha de Serviços, Projetos e demais anexos deste Edital.

# - LOCALIZAÇÃO: Escola Municipal Cecilia Meireles

# - PREÇO MÁXIMO PARA COTAÇÃO

* + 1. - O preço máximo admitido será de **R$ 92.593,81 (Noventa e dois mil, quinhentos noventa e três mil, e oitenta e um centavos).**
    2. **-** Os preços unitários propostos não poderão ultrapassar os estimados na Planilha de Materiais e Serviços da Secretaria de Engenharia e Obras, anexa ao presente edital.

# - CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO

* + 1. - O objeto deverá executado mediante solicitação formal da contratante através da assinatura da Ordem de Serviço.
    2. - O recebimento da obra se dará conforme o disposto no artigo 73, inciso I alíneas “a” e “b”, seus parágrafos e art. 76 da Lei n.º 8.666/93, e compreenderá duas etapas distintas, a seguir discriminadas:

1. Recebimento provisório pelo Fiscal da Obra, mediante termo circunstanciado, em até 05 (cinco) dias, contados da data do recebimento de comunicação escrita emitida pela empresa contratada.
2. Até que seja lavrado o Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório pelo Fiscal da Obra, cumpre à contratada a guarda e manutenção da obra em perfeitas condições de conservação e funcionamento.
3. Após a realização de vistoria que constate não haver defeitos, vícios ou incorreções ou que já tenham sido corrigidos pela contratada quaisquer apontamentos efetuados, o Fiscal da Obra emitirá o Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório.
   * 1. **-** Recebimento Definitivo será realizado pelo fiscal da obra e pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços, Recebimento de Obras, Materiais e Produtos, Serviços de Engenharia e Mão de Obra do Município de Conselheiro Mairinck, para atestar se os serviços contemplaram plenamente aos requisitos dos termos contratuais, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, limitado a 45 (quarenta e cinco dias) dias, ou após vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.
     2. **-** Durante o prazo de observação de até 45 (quarenta e cinco dias) dias, a comissão designada deverá aferir o adequado funcionamento do objeto do contrato, atentando para a existência de eventuais problemas durante a utilização do bem, tais como:

**a)** O surgimento de trincamentos, desníveis, ondulação ou afundamentos, defeitos de drenagem, rachaduras ou o aparecimento de quaisquer outros defeitos construtivos.

* + 1. **-** Os defeitos construtivos verificados deverão ser corrigidos pela empresa executante nos termos do art. 69 da lei Federal nº 8.666/93, antes da emissão do Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo.
    2. **-** O contrato e sua execução serão regidos pelas Condições Gerais de Edital de SEO.

# - PROJETOS, PLANILHAS E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

* + 1. - Em caso de divergência ou duplicidade, em relação aos elementos técnicos instrutores, prevalecerá na execução do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:
       1. - Projetos, especificações e memoriais descritivos.
       2. - Planilha de quantitativos e preços unitários de materiais e serviços.
    2. **-** A planilha de quantitativos e preços unitários de materiais e serviços será meramente ilustrativa, devendo a Contratada, desde o momento da efetivação de sua proposta no procedimento licitatório até a execução do objeto, tomar por base os projetos constantes nos anexos do instrumento convocatório.
    3. **-** A omissão ou imprecisão dos instrumentos técnicos instrutores de serviços essenciais ao pleno acabamento, qualidade e solidez da obra ou serviço não exime a contratada da responsabilidade por sua execução, sem ônus adicional para a Contratante.
    4. **-** As eventuais alterações contratuais que se fizerem necessárias, sob a alegação de falhas ou omissões nos projetos que integram o presente Edital, não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor contratado, conforme determina o art. 13, II, do Decreto nº 7.983/13.

# TIPO DE LICITAÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO

* 1. - A presente licitação obedecerá ao tipo de menor preço global, e a obra ocorrerá sob a forma de execução indireta por regime de ***empreitada por preço global,*** conforme o Art. 45, § 1º, I e Art. 10, II, “a” da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações.

# PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

* 1. **-** Os serviços deverão ser iniciados ***em até cinco dias*** contados do recebimento da Ordem de Serviço, sob pena da empresa contratada ter o contrato rescindido e responder na forma da lei nº 8666/93.
  2. - Se a contratada deixar de assinar o aceite na ordem de serviço após quinze dias corridos contados da data da assinatura da mesma pelo representante do Município, dar-se-á início da contagem do prazo de execução.
  3. **-** O **prazo de execução dos serviços** será de 120 (cento e vinte) diasa contar da assinatura da Ordem de Serviço.
  4. **-** O **prazo de vigência do contrato** é de 200 (duzentos) dias da assinatura do mesmo.
  5. **-** O prazo contratual poderá ser prorrogado, em conformidade com disposto no art. 57, § 1º e § 2º da Lei 8.666/93 e suas alterações.
  6. - O recebimento dos serviços, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

# CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO

* 1. **-** Os interessados em participar do Processo licitatório deverão atender previamente as seguintes

condições:

1. **Estar inscrito no Cadastro de Fornecedores do Município de Conselheiro Mairinck**, ou comprovar o atendimento a todas as condições exigidas para cadastramento **até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas**.
2. Possuir ramo de atividade compatível e pertinente ao objeto do presente edital e preencher os requisitos exigidos na Habilitação.

## - Este edital é destinado a participação exclusiva de microempresas e de pequeno porte

* 1. **-** Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação, além dos elencados no art. 9º da Lei 8.666/93:
     1. - Os interessados que se encontrem, mesmo que indiretamente, sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (exceto empresas com plano de recuperação acolhido judicialmente, e empresas em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente), dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.
     2. **-** Empresas reunidas sob a forma de consórcio ou quaisquer outras modalidades de associação.
     3. - Autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.
     4. - Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, sócios ou membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo figurem como funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado no Município de Conselheiro Mairinck.
     5. **-** Aqueles incursos na sanção prevista no inciso III, Artigo 87 da Lei 8.666/93, quando aplicada pelo Município de Conselheiro Mairinck.
     6. - Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a administração pública.
  2. **-** A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos, cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no parágrafo terceiro do Art. 41 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

# SUBCONTRATAÇÃO

* 1. - Não será admitida a subcontratação.

# CUSTOS DA LICITAÇÃO

* 1. **-** A licitante deverá arcar com todos os custos associados à preparação e apresentação de sua proposta.
  2. - O Município de Conselheiro Mairinck, em nenhuma hipótese será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou os resultados desta.

# IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

* 1. **-** Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei n.º8.666/93, devendo apresentar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, na Divisão de Licitações, devendo a

Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da Lei 8.666/93.

**8.2-** Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

* 1. **-** A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
  2. **-** A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes.
  3. - O termo de impugnação poderá ser protocolado junto a Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck na Praça Otacilio Ferreira, nº 82, Centro, em Conselheiro Mairinck-PR, à Comissão responsável ou encaminhado via e- mail:
     1. ***-*** Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá entrar em contato com a Comissão para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo.
     2. **-** A Comissão não se responsabilizará por *e-mails* que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Conselheiro Mairinck quanto do emissor.

# FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2 E DA CARTA DE CREDENCIAMENTO

* 1. **-** Os envelopes nº 01 e nº 02, contendo respectivamente a documentação referente à Habilitação e Proposta de Preços, deverão ser entregues na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, devidamente lacrados, constando da face de cada qual os seguintes dizeres:

# MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK

**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2022 ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PROPONENTE:**

# MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK

**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2022 ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS PROPONENTE:**

* 1. **-** Para efeitos de apresentar qualquer manifestação em nome do licitante nas sessões de julgamento da presente licitação, inclusive apresentar impugnação, requerer qualquer diligência e renunciar a direito de recurso de qualquer das fases, a licitante deverá fazer se representar por representante legal, sendo que esta condição será comprovada pelo exame do seu Estatuto, Contrato Social e/ou Ata de Eleição do representante, ou por representante, sendo que esta condição deverá ser formalizada através de carta de Credenciamento, por instrumento público ou instrumento

particular, comprovando os poderes de quem o credenciou, a qual deverá ser entregue à Comissão, separadamente, por ocasião do início da Sessão de Habilitação e Julgamento.

# DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO

* 1. - O Envelope nº 1, contendo a documentação relativa à Habilitação deverá conter:

**10.1.1- Certificado de Registro Cadastral** vigente, emitido pela Divisão de Licitações do Município de Conselheiro Mairinck.

**10.1.1.1 -** Caso o Certificado de Registro Cadastral esteja com o prazo de vigência expirado até a data de abertura dos envelopes de habilitação, a licitante deverá regularizá-lo junto a Divisão de Licitações do Município de Conselheiro Mairinck até o dia **xxxxx**

* + 1. **- Declaração da licitante,** assinada pelo seu representante legal, de que não pesa contra si inidoneidade expedida por órgão público, de qualquer esfera de governo, bem como Declaração cumprindo o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e Declaração de comprometimento de manter as condições de habilitação e Qualificação durante a vigência do contrato (conforme modelo em anexo).
    2. **- Declaração da licitante,** assinada pelo representante legal da proponente, em atendimento ao art. 9º, da Lei 8.666/93 (conforme modelo em anexo).
    3. **- Certidão Negativa de Falência e Concordata** expedida pelo Cartório Judicial Distribuidor da Comarca da sede da pessoa jurídica, com vigência de até 90 (noventa) dias contados a partir da sua emissão.
    4. - **Certidão Negativa de Recuperação Judicial**, expedida pelo Cartório Judicial Distribuidor da Comarca da sede da pessoa jurídica, com vigência de até 90 (noventa) dias contados a partir da sua emissão.
       1. **-** As proponentes que se encontram, mesmo que indiretamente sob recuperação judicial ou extrajudicial deverão apresentar plano de recuperação que já tenha sido acolhido e/ou homologado (quando for o caso) pelo juízo competente.
       2. - Nos casos em que o documento de certidão trouxer validade diversa dos 90 dias, será considerada a validade expressa no documento.

# - Da Qualificação Técnica:

* + - 1. **- Dos Responsáveis Técnicos:**
         1. - Apresentação do comprovante de registro junto a entidade competente (CREA,CAU), dentro de seu prazo de validade, observando as normas vigentes estabelecidas pela entidade.

# Da Qualificação Técnica da Empresa:

* + - * 1. - A empresa participante deve comprovar registro junto a entidade competente (CREA, CAU), dentro de seu prazo de validade, observando as normas vigentes estabelecidas pela entidade.
      1. **- Declaração(ões) individual (is), por escrito do profissional** apresentado para atendimento aos subitens 10.1.6.1.1 e 10.1.6.2.1, autorizando sua(s) inclusão (ões) na equipe técnica, e que irá participar na execução dos trabalhos.

# 10.1.7- PARA EFEITOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DEVERÃO APRESENTAR, A FIM DE COMPROVAR O ENQUADRAMENTO:

1. ***Declaração de enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte*** (conforme modelo em anexo).
2. ***Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado,*** com data de emissão não superior a 06 (seis) meses.
3. ***Balanço patrimonial e demonstrações contábeis, referente ao último exercício social,*** já exigíveis e apresentados na forma da lei, a fim de verificar a receita bruta do exercício, ou Certificado de Registro Cadastral emitido pela Divisão de Licitações do Município de Conselheiro Mairinck, que conste a receita bruta do último exercício social.
   * + 1. **-** Caso não seja apresentado algum dos documentos solicitados, nas alíneas **“a”, “b” e “c”,**

do item 10.1.7, não será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

* + - 1. **-** A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123 caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção administrativa prevista neste edital.
      2. **-** As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
      3. **-** Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
      4. **-** A não regularização da documentação, no prazo previsto no item supra, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/103, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
      5. **-** Na falta da regularização da documentação, no mesmo prazo previsto, a Administração poderá aplicar a multa de 10% (dez por cento) do valor total do objeto licitado pela proponente vencedora da licitação.
  1. **-** A licitante que não tiver o Certificado referido no Item 10.1.1 e que atender a todas as condições de cadastramento, **deverá promovê-lo em até 03 (três) dias antes da data de**

**recebimento dos envelopes**, na forma prevista no artigo 22, §2º da Lei nº. 8.666/93, apresentando os seguintes documentos:

1. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso consistirá em:
2. *- registro comercial, no caso de empresa individual.*
3. *- ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (e a última alteração contratual), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.*
4. *- inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.*
5. *- decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.*
6. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso consistirá em:
7. *- prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF).*
8. ***-*** *prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativa ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.*
9. *- prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos Federais e a Divida Ativa da União) Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei.*
10. *- prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.*
11. *- prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida eletronicamente através do site* [*http://www.tst.jus.br.*](http://www.tst.jus.br/)
12. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á:

***I - Balanço*** *patrimonial e demonstrações contábeis do exercício social referente ao último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa.*

* 1. **-** Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, devendo ser apresentados em original, cópia autenticada por servidor da Divisão de Licitação do Município de Conselheiro Mairinck, cartório competente, ou por publicação em órgão da imprensa oficial.
  2. - Não serão aceitos documentos em forma de ‘email ou equivalente e nem a apresentação de protocolo ou comprovantes de pagamento em substituição a documento solicitado como definitivo.
  3. **-** Quaisquer documentos emitidos via Internet, terão sua autenticidade confirmada pela Comissão de Licitação.
  4. - O caderno da documentação preferencialmente deverá ser precedido de um sumário, com a indicação das matérias e páginas correspondentes, todas as folhas deverão ser rubricadas pelo representante legal da licitante e numeradas sequencialmente, apresentando ao final de cada volume, um Termo de Encerramento.

# PROPOSTA DE PREÇOS

* 1. **-** A proposta de preços contida no Envelope nº 2, deverá ser devidamente assinada pelo representante legal da proponente, identificando a obra a que a empresa está concorrendo, o número do Edital, redigida em idioma nacional de forma clara, sem emendas, não podendo conter erros rasuras ou entrelinhas, sob pena de desclassificação, caso a Comissão de Licitações entenda ser relevante tal falta, ou que comprometa a lisura do certame e deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste Edital, e conter:
     1. **- *Valor global proposto*** *(grafado em algarismos e por extenso)***,** não podendo ultrapassar o valor máximo estipulado no Edital, devendo o mesmo incluir as despesas necessárias para a execução do objeto da presente licitação.

**11.1.1.1** - Em caso de divergência entre o preço grafado em algarismos e o grafado por extenso, prevalecerá o último, a menos que, a Comissão Permanente de Licitação entenda que houve um erro grosseiro e óbvio, ou ainda na omissão de um desses valores (algarismo ou extenso) a proposta de preços será válida, desde que não haja dúvidas sobre o valor apresentado.

* + 1. **- *Planilha de Custo Unitário (conforme anexo em mídia digital)***, assinada pelo responsável técnico e pelo representante legal da proponente, devidamente preenchida, incluindo os valores unitários, que não poderão ultrapassar os valores estimados na Planilha de Serviços da Secretaria de Engenharia e Obras, sob pena de desclassificação da proposta, considerada incompleta ou que suscite dúvida.
    2. **- *Cronograma Físico-financeiro*,** compatível com o Edital, assinado pelo responsável técnico e pelo representante legal da proponente.
    3. **- *Planilha com detalhamento do índice do BDI*** da empresa.
    4. - ***Nome do preposto*** que ficará no local da obra, para representá-lo na execução do contrato, a quem poderão ser dirigidas eventuais notificações decorrentes da execução do contrato.
    5. **- *Prazo de garantia da obra***, de acordo com as normas da ABNT, expresso em meses.
    6. **- *Prazo de validade da propostade no mínimo 90 (noventa) dias,*** que será contado a partir da data prevista para a abertura dos envelopes. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento. Caso as propostas que não contiverem o prazo de validade, serão consideradas válidas pelo prazo de 90 dias, contados da data limite para a entrega das propostas, conforme Lei 8.666/93, Art. 64, § 3º.
  1. **-** Serão **desclassificadas** as propostas que ultrapassarem o valor máximo global estipulado e/ou os valores máximos da Planilha de Custo Unitário da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras ou as que deixarem de cumprir quaisquer exigências deste Edital.
  2. - A proposta deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
  3. - A planilha de custos unitários e o cronograma físico financeiro deverão vir gravadas em CD/Pendrive, que deverá corresponder a cópia **fiel** da proposta escrita, sendo que a não apresentação não acarretará a desclassificação da proponente.
  4. **-** Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório, seja omissa ou apresente irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou sua amostra seja reprovada.
  5. **-** A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
  6. - Não será admitida a complementação posterior de documentos, salvo na hipótese em que todas as licitantes forem desclassificadas, situação em que poderá ser aplicado o disposto no art. 48,

§ 3º da Lei n.º 8.666/93.

# PROCEDIMENTO

* 1. **-** Serão abertos os Envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação e procedida a sua apreciação.
  2. **-** Serão consideradas inabilitadas as proponentes que não apresentarem os documentos exigidos no **Item 10 deste Edital**.
  3. **-** Os envelopes nº 02 - Proposta de Preços das proponentes consideradas inabilitadas, serão devolvidos, lacrados, no ato da sessão, aos representantes presentes, desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação.
  4. - Os envelopes nº 02 - Proposta de Preços das proponentes consideradas inabilitadas, sem representante no ato da sessão, ficarão em poder da Comissão de Licitação pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da homologação do processo. Caso a licitante não efetuar a retirada do envelope dentro deste prazo, o mesmo será inutilizado.
  5. **-** Serão abertos os Envelopes nº 02 - Propostas de Preços desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa e unânime dos proponentes, ou após o julgamento dos recursos interpostos.
  6. **-** Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no **Item 11** deste Edital, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis.
  7. **-** Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão de Licitação, a Secretaria Municipal de Engenharia e Obras ou a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer quanto ao processo em exame, avaliação e comparação das propostas e na tomada de decisões para a adjudicação do processo, resultará na rejeição de sua proposta.
  8. **-** Julgamento e classificação das propostas serão realizados de acordo com o estabelecido no

**Item 13** deste Edital.

* 1. **-** É facultada a Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.
  2. **-** A não apresentação de qualquer exigência formulada neste Edital implicará na inabilitação ou desclassificação da licitante.

# CRITÉRIO DE JULGAMENTO

* 1. **-** Dentre as propostas dos proponentes considerados classificados, serão respectivamente classificadas pela ordem crescente dos valores apresentados, considerando-se vencedor o

proponente que apresentar o ***“MENOR PREÇO GLOBAL”***que atenda a todos os requisitos exigidos neste edital.

* 1. **-** Havendo empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido o disposto na Lei Complementar 123/06, a classificação se fará por sorteio público, para o qual todos os proponentes serão convocados.

# RECURSOS

* 1. **-** Ao proponente é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, o qual será recebido e processado conforme segue:

1. - Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
2. habilitação ou inabilitação do licitante.
3. julgamento das propostas.
4. anulação ou revogação da licitação.
5. indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento.
6. rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
7. aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
8. - Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico.

**§ 1º** A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "d", excluídos os relativos à advertência e multa de mora, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

**§ 2º** O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.

**§ 3º** Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

**§ 4º** Recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

**§ 5º** Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

* 1. - O recurso deverá ser protocolado junto a Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck na Praça Otacilio Ferreira, nº 82, Centro, em Conselheiro Mairinck-PR, à Comissão responsável ou encaminhado via e-mail: [licitacao3@patobranco.pr.gov.br.](mailto:licitacao3@patobranco.pr.gov.br)
     1. - Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá entrar em contato com a Comissão para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo.
     2. - A Comissão não se responsabilizará por *e-mails* que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Conselheiro Mairinck quanto do emissor.

# NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, PROCEDIMENTOS RECURSAIS E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO

* 1. - O resultado de cada fase da licitação será publicado no site oficial do Município de Conselheiro Mairinck (www.conselheiromaiirnck.pr.gov.br) e no Diário Oficial dos Municípios do Paraná ([www.diariomunicipal.com.br/amp)](http://www.diariomunicipal.com.br/amp)) ou se presentes todos os representantes das licitantes no ato em que foi adotada a decisão, comunicando diretamente aos interessados e lavrado em ata.
  2. **-** É obrigação da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as fases do certame e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar o conteúdo destes, desobrigando totalmente o órgão licitador, por interpretações errôneas ou inobservâncias.
  3. - A proponente deverá indicar a Comissão todos os meios de contato (telefone/endereço eletrônico (e-mail)), para comunicação, obriga-se a manter os dados devidamente atualizados durante todo o decurso processual. Será de sua inteira responsabilidade o retorno imediato de todos os atos comunicados, os quais serão considerados recebidos, não lhe cabendo qualquer alegação de não recebimentos dos documentos.
  4. - Das decisões e atos da Comissão de Licitação as partes poderão interpor os recursos previstos na Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações.
  5. - O Município de Conselheiro Mairinck adjudicará o objeto à licitante cuja proposta atender integralmente aos requisitos do presente Edital e seus anexos.
  6. - O resultado final da licitação será submetido à homologação pelo Prefeito Municipal.

# SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DE PROPOSTA

* 1. **-** A proponente que não honrar a proposta protocolada, ou ainda não cumprir com as exigências do presente Edital, poderão ser aplicadas, as seguintes penalidades:
     1. **-** Advertência.
     2. **-** Multa de até 20% (vinte por cento) do valor total proposto e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as penalidades dos itens seguintes.
     3. **-** Suspensão do direito de licitar, com a Administração Municipal, pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta.
     4. **-** Declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública.

# ASSINATURA DO CONTRATO

* 1. **-** Adjudicado o objeto da presente licitação, o Município de Conselheiro Mairinck convocará o adjudicatário, que deverá comparecer para assinar o Termo de Contrato em **até 05 (cinco) dias**. Nos casos em que o Termo do Contrato for encaminhado via correio, a contratada terá o mesmo prazo para devolução em até 05 (cinco) dias contados do recebimento, sob pena de decair ao direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93.
  2. **-** A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo assinalado no item anterior, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades previstas na Lei 8.666/93.
  3. **-** O Município de Conselheiro Mairinck poderá, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidos neste Edital, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei nº 8.666/93.
  4. **-** A contratação dos trabalhos objeto da presente licitação reger-se-á e formalizar-se-á nos termos previstos pela Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações.

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

* 1. -O pagamento será efetuado conforme cronograma físico/financeiro aprovado.
  2. - O pagamento poderá ser realizado preferencialmente por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da Contratada, ou por meio de fatura com utilização do código de barras.
  3. - Não será dispensado na nota fiscal ou fatura, informações básicas, como, descrição do objeto e/ou serviços prestados, valor total da nota, mês de pagamento, identificação da contratante e da contratada, número da nota de empenho, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja atestada pelo gestor e fiscal do contrato bem como pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços, mesmo contendo o código de barras.
  4. - A(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) deverá(ão) ser impressa(s) de maneira clara, inteligível, inviolável, ordenada e dentro de padrão uniforme e deverão conter, no mínimo, o total para cada produto e/ou serviço.
  5. - A liberação dos pagamentos ficará condicionada a apresentação da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

# 19- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O presente memorial descritivo e técnicas referem-se à execução de serviços na modalidade engenharia civil, global, com ***FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO – DE – OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS,***

necessários para execução da 2ª Fase de Intervenção na Escola Municipal Cecília Meireles, contemplando Fechamento em Vidro do Pátio Central, Forro Beiral com Testeira e Esquadrias (Portas) dos Banheiros e terão as seguintes especificações:

# GENERALIDADES

Fica reservado à **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo **MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK** o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, e nos demais documentos técnicos, e que não seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o próprio contrato ou os projetos/croquis ou outros elementos técnicos fornecidos.

Na existência de serviços não descritos, a **PROPONENTE** somente poderá executá-los após aprovação da **FISCALIZAÇÃO** do Município. A omissão de qualquer procedimento ou norma neste ou nos demais memoriais, nos projetos, croquis, ou em outros documentos contratuais, não exime a **PROPONENTE** da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de

funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes e demais pertinentes, citados.

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela **PROPONENTE** em caso de algum ato de inépcia, descuido ou falta de zelo ou mesmo ainda, descumprimento de especificações, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições do contrato, dos projetos, croquis, das especificações técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT e outras normas pertinentes.

A existência e a atuação da **FISCALIZAÇÃO** em nada diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da **PROPONENTE** no que concerne ao fornecimento, à instalação, a manutenção, bem como aos demais serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Município, Estado e na União.

É da máxima importância, que o Engenheiro Responsável Técnico da empresa executora promova um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, e demais envolvidos nos serviços, durante todas as fases de instalação e execução da obra. A coordenação deverá ser precisa, enfatizando-se a importância do planejamento e da previsão. Não serão toleradas soluções parciais ou improvisadas, ou que não atendam à melhor técnica preconizada para os serviços objeto do projeto e da licitação.

Caso haja discrepâncias, as condições especiais do contrato, especificações técnicas gerais e memoriais predominam sobre os projetos e croquis, bem como os projetos específicos de cada área predominam sobre os gerais das outras áreas, os detalhes específicos predominam sobre os gerais e as cotas deverão predominar sobre as escalas, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedência à **FISCALIZAÇÃO**, para as providências e compatibilizações necessárias.

A **PROPONENTE** aceita e concorda que os serviços objeto dos documentos contratuais deverá ser complementados em todos os detalhes, ainda que cada item necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado.

O profissional responsável técnico deverá efetuar todas as correções, interpretações e compatibilizações que forem julgadas necessárias, para o

fornecimento, instalação e execução dos demais serviços necessários ao término da execução da obra, de maneira satisfatória, sempre em conjunto com a **FISCALIZAÇÃO** e os **AUTORES DOS PROJETOS** e especificações.

A **PROPONENTE** não poderá executar quaisquer serviços que não sejam autorizados pela **FISCALIZAÇÃO**, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergência e necessários ao andamento ou segurança dos serviços.

As autorizações para execução dos serviços serão efetivadas através de anotações no **"Diário de Obra"**. O projeto executivo será o documento orientador de todo o processo construtivo, devendo estar sempre presente na obra.

Este documento técnico tem por objetivo conhecer os serviços necessários para a execução, com base nos projetos executivos, bem como demonstrar os seus quantitativos.

O projeto contempla um Prédio acessível e equipamentos que permitam a acessibilidade de pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida.

Todos os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira, ou de origem exótica que serão utilizados na obra, sejam eles permanentes ou provisórios, deverão atender às exigências da legislação brasileira vigente, no âmbito Federal, Estadual e Municipal.

# 21- MATERIAIS, EQUIPAMENTOS OU SIMILARES.

A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos e adotando-se os seguintes critérios:

 Materiais ou equipamentos similares-equivalentes – Que desempenham idêntica função e apresentam as mesmas características técnicas exigidas nos projetos.

 Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados – Que durante a execução foram identificados como sendo necessários ou desnecessários à execução dos serviços e/ou obras.

 Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos fabricantes, Fornecedores, técnicas deste memorial e projetos executivos. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e

empregar determinado material especificado deverá ser solicitado sua substituição, condicionada à manifestação do Responsável, agente fiscal da Obra.

 A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para que seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência e aspecto.

# FASES DA OBRA.

Os serviços a serem executados estão descritos de forma sequencial independente da etapa na qual serão executados e do local. Iniciando por ***Demolição, Infraestrutura Fundação e Superestrutura Pilares, Alvenaria de elevação, Revestimentos Chapisco, Reboco e Cerâmico, Fornecimento e Instalação de Forro em P.V.C. com acabamento e Testeiras em madeira com Pintura*, *Esquadrias em Alumínio, Fornecimento e Instalação de Vidro Temperado com acabamentos, Pedra Natural – Peitoril e limpeza da obra.***

**22- SERVIÇOS PRELIMINARES.**

**Instalação da Obra:**

Ficarão a cargo exclusivo da **CONTRATADA**, todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios tais como: barracão, andaimes, tapumes, cerca, instalações de sanitários etc.


Abastecimento e Distribuição de Energia Elétrica e Água Potável: A Prefeitura Municipal providenciará às suas expensas. (*Não contempla o item na planilha orçamentária de referência).*

# Remoção de Cerâmicas Tipo Pastilhas:

Nos pilares do pátio central onde serão construídas as alvenarias, haverá a necessidade de retirada das cerâmicas tipo pastilhas inclusive a argamassa de sustentação dos revestimentos, o emboço e o chapisco utilizando ferramentas adequadas. Carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado, antes da execução da alvenaria.

# Destinação do Entulho:

Todo entulho deverá ser depositado em caçambas apropriadas para a devida destinação, conforme CONAMA 307 Art. 3º.



# Critério de Medição:

Será medido e pago pela **CONTRATADA** e aprovada pela **FISCALIZAÇÃO**, medida em planta (m²).

**Legislação e normas aplicáveis:**

* NBR 15114 - Resíduos sólidos da construção civil – Áreas de reciclagem –

Diretrizes para projeto, implantação e operação

NBR 11174 - Armazenamento de resíduos Sólidos – Classe II – não inertes e III – inertes.

1. – INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA.

Serão executados estacas brocas, pilares e Cinta de amarração com a seguinte ferragem;

# Estacas – Brocas

Deverão ser executadas em concreto armado nas dimensões de Ø 20 cm e profundidade de 1,00 m, fck = 20 Mpa, com a seguinte ferragem: 4 barras de aço Ø 8 mm CA-50, corridos com espaçadores de 4.2 mm a cada 0,15 m, para ancoragem das esquadrias.

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as cavas deverão estar limpas e isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como, madeira, solo carreado por chuvas etc. Em caso de existência de água nas valas da fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua concretagem antes dessa providência.

# - Pilares.

Deverão ser executadas em concreto armado nas dimensões de (0,14 x 0,14 x 2,55 m), fck = 25 Mpa, com a seguinte ferragem: 4 barras de aço Ø 8 mm CA-50, corridos com espaçadores de 4.2 mm a cada 0,15 m, para ancoragem e respaldo das esquadrias.

# - Cinta de Amarração.

Deverá ser executada sobre a alvenaria de todas as paredes uma cinta de amarração de alvenaria com concreto armado nas dimensões de (0,14 x 0,14m), fck = 25 Mpa, contendo 4 (quatro) barras de aço Ø 8 mm CA – 50, corridos com espaçadores de 4.2 mm a cada 0,15 m.

# - Forma de Madeira – (Caixas).

Para a execução de pilares de concreto armado, deverão ser realizadas formas de madeira comum de lei, com a utilização de tábuas e pontaletes, incluindo, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desforma e descimbramento.

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as fôrmas deverão ser molhadas até a saturação.

As formas poderão ser reaproveitadas, num limite de até quatro vezes por peça.

Antes da concretagem as caixarias deverão estar limpas de gorduras, vestígios orgânicos e impurezas.

# Critério de Medição:

Será medido e pago por peças de armações montadas, concretadas e desformadas pela **CONTRATADA** e aprovada pela **FISCALIZAÇÃO**, medida em planta (m²).

# Legislação e normas aplicáveis:

✔ NBR 61118 - Projeto de estruturas de concreto – Procedimento.

✔ ABNT NBR 6118:2014 – Projeto de estruturas de concreto – procedimento.

✔ NBR-5732 - Cimento Portland comum – Especificação.

# 25 – ALVENARIA DE ELEVAÇÃO.

**ELEVAÇÃO DE PAREDES:**

# Tijolo de barro.

Deverão atender a EB – 20, aceitando-se peças com 06 (seis) furos de 1 tijolo, com dimensão padrão a existente, de primeira qualidade bem cozidos, leves, duros, sonoros, com faces planas e quebra máxima de 3% (três por cento).

# Argamassa.

Para assentamento dos tijolos deverá ser utilizado argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:8, revolvidos até obter-se mistura homogênea.

A espessura desta argamassa não poderá ultrapassar 0,015m.

Nas duas primeiras fiadas de alvenaria de elevação deverá ser utilizada argamassa de cimento na areia no traço 1:3 com adição de cal na proporção de 1:15 a água de amassamento.

# Observação:

Os pilares existentes encontro com as alvenarias deverá ser retiradas as cerâmicas existentes antes da execução, os blocos deverão ser assentados deitados e=14cm se blocos com seis furos (9x14x24) cm ou em pé e=14cm se blocos com nove furos (14x19x29) cm ou (14x19x39) cm.

# Critério de Medição:

Será medido e pago por parede elevada composta por pilares e vigas – cinta de amarração pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, medida em planta (m²/Ml).

# Legislação e normas aplicáveis

✔ ABNT NBR 15270 define os termos e fixa os requisitos dimensionais, físicos e mecânicos exigíveis no recebimento de blocos cerâmicos de vedação a serem utilizados em obras de alvenaria de vedação, com ou sem revestimento- Procedimento, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

✔ ABNT NBR 6118:2014 – Projeto de estruturas de concreto – procedimento.

✔ NBR-5732 - Cimento Portland comum – Especificação.

# 26– REVESTIMENTO.

* 1. **- Revestimento com Argamassa:**

As paredes elevadas, conforme projeto executivo, receberão revestimento em argamassa, constando de duas camadas superpostas contínuas e uniformes de chapisco e reboco em argamassa de areia fina desempenada.

Antes da execução de cada etapa as superfícies deverão estar limpas de gorduras, vestígios orgânicos e impurezas.

# - Chapisco:

As superfícies a serem revestidas serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:4.

# - Reboco:- Areia Fina:

Será utilizado agregado, silício – quartzo, de grãos inertes, limpos e isentos de impurezas.

✔ **Cal Hidratado ou Cal virgem** – sempre que for utilizado este tipo de cal, deverá ser extinta com o mínimo 72 (setenta e duas) horas antes de sua aplicação.

✔ **Cimento** – deverá ser utilizado cimento “Portland”.

# Preparo da Dosagem:

O preparo deverá ser feito por processo mecânico e contínuo, evitando – se perda de água ou segregação dos materiais – quando o volume de argamassa for pequeno, poderá ser utilizado preparo normal. Em quaisquer dos casos a mistura deverá apresentar massa homogênea, de aspecto uniforme e consistência plástica recomendada. A quantidade a ser preparada deverá atender as necessidades dos serviços a executar em cada etapa. Serão rejeitadas as argamassas que apresentem vestígio de endurecimento, retiradas ou caídas dos revestimentos, sendo expressamente proibido tornar a amassá-la.

A dosagem a ser adotada será 1:2:8 de cimento, cal e areia.

Aplicação – Antes de iniciado qualquer serviço de revestimento, as superfícies a revestir deverão apresentar-se limpas. Os revestimentos deverão apresentar parâmetros desempenados, prumados, alinhados e nivelados.

Os revestimentos deverão ser executados conforme indicação de Projeto Arquitetônico e informação de Orçamento de Custos.

A aplicação da argamassa de areia fina desempenada deverá ser feita depois de completada a colocação das tubulações embutidas (Condutores/Condutes corrugados).

# Observação:

Os revestimentos chapisco e reboco levantados na fase de estudo, foram considerados todas as paredes novas.

Deverá estar em prumo e alinhamento, para um perfeito acabamento entre revestimento reboco e encaixe das esquadrias.

# Critério de Medição:

Será medido e pago por área revestida, em chapisco e reboco pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, medida em planta (m²).

# Legislação e normas aplicáveis

✔ NBR 7200/ 1998 – Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento, da ABNT (Associação Brasileira de Normas;

✔ ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland: Guia Básico de Utilização do Cimento Portland, São Paulo, 1994;

✔ ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas: ABNT NBR 7211 –

Agregados para Concreto, Rio de Janeiro, 2009.

# - Barrado impermeável:

Todas as paredes novas internas e externas, devido à facilidade de limpeza e maior durabilidade, receberão barrado impermeável, revestimento cerâmico

– Tipo Pastilhas 10 x 10 cm à altura de 1,10m, com os mesmos padrões existentes.



Imagem Ilustrativa: Parede com barrado impermeável

# Sequência de execução

Ressalta-se a limpeza da alvenaria, a remoção de eventuais saliências de argamassa das juntas e o umedecimento da área a ser revestida. As peças serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas externas e internas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das juntas, realizando o rjuntamento com rejunte epóxi, recomendado pelo fabricante.

# Rejuntamento:

As juntas deverão receber rejuntamento flexível, (com índice de absorção de água inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniformes.

# Observações:

As cores e padrões das cerâmicas deverão ser submetidas à apreciação do Departamentos de Engenharia.

Na aplicação, utilizar espaçadores entre peças para manter seus alinhamentos, observando sempre as indicações do fabricante do piso;

# Legislação e normas aplicáveis

✔ NBR 13753-1996 – Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante - procedimento.

✔ NBR 13818-1997 – Placa Cerâmica para Revestimentos – Especificações e Métodos de Ensaios.

# – FORRO DE P.V.C.

* 1. **– Instalação:**

Os serviços de instalação de forro em P.V.C. serão iniciados de forma sequencial.

Na parte externa beirais do pátio central deverão receber forro em P.V.C. e testeira (tabeira) em madeira para fechamento, evitando assim a entrada de pássaros e/ou intempéries.

# Pendurais:

Os pendurais devem ser rígidos, fixados à estrutura da cobertura existente (telhado), instalados sem exercer pressão em quaisquer elementos construtivos, de instalação elétrica, de instalação hidráulica ou outros. Quando, para desviar de algum elemento, for necessário que algum pendural seja instalado obliquamente, deverá ser instalado outro pendural, partindo do mesmo ponto da estrutura de sustentação do forro, de modo a anular a componente horizontal criada.

A fixação do forro será com barroteamento de madeira de lei, de 2,5 x 5,0 cm ou perfil metálico, colocados a cada 50 cm.

A união dos perfis de madeira ou metálico da estrutura de sustentação pode ser executada através de parafusos, e pregos, desde que garanta o perfeito

posicionamento do forro e estabilidade do conjunto. Os elementos de fixação devem ser resistentes à corrosão.

# Instalação do Forro em P.V.C:

A cobertura externa – beirais receberá forro em P.V.C., largura de 0,20 cm x 6mm, com roda forro de P.V.C. em cor clara.




Imagem Ilustrativa – Tipo – Estrutura de Madeira.




Imagem Ilustrativa – Tipo – Encaixe de Forro para dilatação.




Imagem Ilustrativa – Tipo – Moldura de Acabamento.

# Critério de Medição:

Será medido e pago área forrada com moldura de acabamentos, instaladas pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se todos os elementos necessários à sua aplicação, medida em planta (Forro M² e Molduras de Acabamento M.L).

# Legislação e normas aplicáveis:

✔ ABNT NBR 14285-1 – Perfis de PVC rígido para forros nas cores claras Parte 1: Requisitos

✔ ABNT NBR 14285-2 – Perfis de PVC rígido para forros Parte 2: Método de ensaio

✔ ABNT NBR 14285-3 – Perfis de PVC rígido para forros Parte 3: Procedimentos para estocagem, manuseio, instalação e operação.

✔ NBR 14285 - 1999 – Perfil de P.V.C. Rígido para Forros – Requisitos.

# – Testeiras (Tabeiras):

Para acabamento da caixa do beiral será instalada testeira (tabeira) em todo o entorno do telhado. Esta deverá receber pinturas interna e externa.

A testeira (tabeira) será executada em madeira de primeira qualidade, com

tábua de 1”x6”, 1”x8” ou 1”x10”, beneficiada na face externa (exposta). Não serão aceitas testeiras em madeira Pinus.



Imagem Ilustrativa – Tipo – Testeira (tabeira).

A pintura interna e externa receberá tinta esmalte que deverão ser previamente lixadas a seco com lixa, posteriormente deverá ser removido todo o pó da lixa. Deverão ser aplicadas três demãos de tinta ou quantas forem necessárias para alcançar a coloração uniforme desejada e a tonalidade equivalente à existente.

# Critério de Medição:

Será medido e pago metro linear de testeira (tabeira) de acabamentos, instaladas pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se todos os elementos necessários à sua aplicação, medida em planta (M.L).

# 28 – ESQUADRIAS.

Serão instaladas esquadrias, do tipo portas e janelas, no fechamento do pátio central e nos Sanitários Masculinos e feminino dos alunos, conforme detalhado em projetos e quantificado em Planilha de Referência.

# 28.1 Porta em Alumínio:

Portas internas dos Sanitários Masculinos e Femininos dos alunos em Alumínio, tipo veneziana espessura da Chapa #26 (0,50mm) – #24 (0,65 mm), nas dimensões de 0.70 e 0.90 x 2.10 cm, cor Branca, tipo veneziana, com guarnição e acessórios para o bom funcionamento a que se destina.

Fixação: Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda Phillips.

Vedação: Selante elástico monocomponente à base de poliuretano para juntas diversas.

Fechadura: Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro.



Imagem Ilustrativa – Tipo – Porta em alumínio branca.

A estrutura da porta deve ser sólida e apropriada para a instalação sem deformações ou sinais de corrosão. Durante seu percurso abrir-fechar a porta não deve apresentar nenhum tipo de atrito.

# 2– Portas e Janelas em Vidros

Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5 cm, de acordo com o fabricante.

Os vidros deverão ter espessura mínima 10mm para as portas e 8mm para as janelas e ser temperados, inclusive com acessórios para o bom funcionamento a que se destina.

Os vidros serão de procedência conhecida e idônea, de características adequadas ao fim a que se destinam, sem empenamentos, manchas, bolhas e de espessura uniforme.

O transporte e armazenamento dos vidros serão realizados de modo a evitar quebras e trincas, utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas.

Os componentes da vidraçaria e materiais de vedação deverão ser recebidos em recipientes hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante.

Os vidros permanecerão com as etiquetas de fábrica até a instalação e inspeção da Fiscalização.

Os vidros serão entregues nas dimensões previamente determinadas, obtidas através de medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias já instaladas, de modo a evitar cortes e ajustes durante a colocação. As placas de vidro deverão ser cuidadosamente cortadas, com contornos nítidos, sem folga excessiva com relação ao requadro de encaixe, nem conter defeitos, como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados. As bordas dos cortes deverão ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem irregularidades.

Os vidros a serem empregados nas obras não poderão apresentar bolhas, lentes, ondulações, ranhuras ou outros defeitos.

# – Portas em vidro

Porta de abrir, duas folhas, em vidro temperado incolor 10mm, 1800x2550cm, cada folha com largura de 900 x 2550cm.




Imagem Ilustrativa – Tipo – Porta em vidro duas folhas de abrir.

**Descrição**: Colocação de porta de abrir, duas folhas, com bandeira fixa, em vidro temperado 10 mm, dimensões de 1,80x2,55m, vidro incolor, incluindo ferragens e fechadura cromadas e puxadores em aço inox.

**Recomendações:** O vão que vai receber o envidraçamento deverá estar perfeitamente nivelado e aprumado e deverá ser rigorosamente medido antes do corte da lâmina de vidro. A chapa de vidro será fixada através de ferragens, o diâmetro dos furos no vidro deverá ser, no mínimo, igual a espessura da chapa e a distância entre as bordas de dois furos ou entre a borda de um furo e a aresta da chapa deverá ser no mínimo igual a três vezes a espessura do vidro.

**Procedimento para execução:** A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensão suscetível de quebra e deverá ter folgas nas bordas de acordo com o uso da chapa, cujas distâncias deverão obedecer às condições fixadas na NBR 7199 da ABNT. A chapa de vidro e o conjunto de fixação serão fornecidos pelo fabricante e a instalação deverá ser executada por firma especializada.

# – Janelas em vidro

Janelas de correr, duas folhas sendo uma fixa, em vidro temperado incolor 8mm, nas dimensões 1450x1730cm; 1450x1750cm; 1450x1780cm; 1450x1850cm; 1450x2050cm; 1450x2100cm e 1450x2150cm.



Imagem Ilustrativa – Tipo – Janela em vidro duas folhas de correr.

**Descrição**: Colocação de janela de abrir, duas folhas sendo uma fixa, com bandeira fixa, em vidro temperado 8 mm, dimensões de 1,45x1,73m; 1,45x1,75m; 1,45x1,78m; 1,45x1,85m; 1,45x2,05m; 1,45x2,10m e

1,45x2,15m, vidro incolor, incluindo ferragens e fechadura cromadas e puxadores em aço inox.

**Recomendações:** O vão que vai receber o envidraçamento deverá estar perfeitamente nivelado e aprumado e deverá ser rigorosamente medido antes do corte da lâmina de vidro. A chapa de vidro será fixada através de ferragens, o diâmetro dos furos no vidro deverá ser, no mínimo, igual a espessura da chapa e a distância entre as bordas de dois furos ou entre a borda de um furo e a aresta da chapa deverá ser no mínimo igual a três vezes a espessura do vidro.

**Procedimento para execução:** A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensão suscetível de quebra e deverá ter folgas nas bordas de acordo com o uso da chapa, cujas distâncias deverão obedecer às condições fixadas na NBR 7199 da ABNT. A chapa de vidro e o conjunto de fixação serão fornecidos pelo fabricante e a instalação deverá ser executada por firma especializada.

# Critério de Medição:

Será medido e pago por confecção Instalação, executado pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, medida em planta (m²).

# Legislação e normas aplicáveis:

✔ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificações - Parte 1: Terminologia;

✔ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificações - Parte 2: Requisitos e classificação;

✔ NBR 11706 - Vidro na Construção Civil;

✔ ABNT NBR 14651:2001 Fechaduras para portas de vidro – Requisitos;

# - PINTURA

* 1. **- Pintura Esmalte Testeira**

Considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além das duas demãos; Diluir a tinta, conforme fabricante;

Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações.

A pintura será executada de cima para baixo e deverá ser evitado escorrimentos ou salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.

Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfície não destinada à pintura (revestimentos cerâmicos, vidros, pisos, ferragens etc.).

Nas esquadrias em geral deverão ser protegidos com papel colante os vidros, fechos, rosetas, puxadores, superfícies adjacentes com outro tipo de pintura etc., antes do início dos serviços de pintura.

Na aplicação da pintura, todas as superfícies adjacentes deverão ser protegidas e empapeladas, para evitar respingos.

# 29.4 - PEITORIL

**Caracterizaço e Dimensões do Material:** Trata-se de um material de alta resistência, com pequena porosidade, resistente à água, de fácil manuseio e adequação às medidas do local.

- Dimensões: L (comprimento variável) x 15cm (largura) x 20mm (altura) - Modelo de Referência: Granito Cinza Andorinha.




Imagem Ilustrativa – Tipo – Peitoril para as esquadrias janelas.

**Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:** Os peitoris em granito deverão ser instalados abaixo dos caixilhos das esquadrias de vidro (janelas), placas de 2 cm de espessura, polidas em todas as faces aparentes e acabamento bizotado.

Sempre que possível, os caixilhos serão colocados, faceando o parâmetro interno das paredes, de modo a eliminar o peitoril interno, subsistindo apenas o peitoril externo, caso não seja possível deverá ser executado peitoril interno e externo. Deverão ser deixadas as pingadeiras necessárias aos peitoris.

# 29.5 - LIMPEZA DA OBRA.

O serviço deverá ser mantido limpo, sendo feita limpeza diária e bota fora semanal. Todo o entulho deverá ser removido do local do serviço, pela CONTRATADA, às suas expensas.

Após a execução de cada etapa, dividida por bloco e o aceite das normas por parte da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá efetuar a limpeza de todo o local do serviço, removendo todo resto de material, entulho, poeira, sujeiras impregnadas no piso, paredes, tetos e vidros. A limpeza final deverá ser executada com materiais e equipamentos específicos para o tipo de acabamento a que se destina, não sendo admitido qualquer dano causado nas instalações e acabamentos.

O serviço será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação.

Deverão apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos.

# 30 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA.

Faz parte do orçamento o fornecimento de todo material, acessórios de fixação, terminações, identificações, certificações, mão de obra, EPIS, ferramentas, andaimes, plataformas elevatórias, escadas e encargos sociais para os serviços acima descritos.

Para elaboração do orçamento, a empresa contratada deverá tirar todas as dúvidas com relação aos desenhos e preencher a planilha orçamentária que acompanha o presente edital de licitação.

A contratada deverá substituir, por sua conta, qualquer material ou aparelho de seu fornecimento que apresentar defeitos decorrentes de fabricação ou má instalação. Todo serviço considerado mal-acabado deverá ser refeito à custa do proponente, a critério da Fiscalização do serviço.

A fiscalização dos serviços em nada eximirá o proponente das responsabilidades assumidas.

# 31 - VISTORIA TÉCNICA - FACULTATIVA

A empresa licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes na intervenção, mediante prévio agendamento de horário, junto ao Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, pelo telefone (43) 3561-1221, no horário das 8:00h às 17:00h.

Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as **LICITANTES** não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximir das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto desta **TOMADA DE PREÇOS.**

# 32 – CRITÉRIO DE MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

Os serviços executados serão aferidos mensalmente por agentes técnicos da Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck - P.M.C.M., medidos da forma descrita, por evento, sequenciais, conforme os respectivos preços unitários contratados.

# Observações:

Os itens executados em desconformidades, serão glosados da medição, não serão pagos, somente após estarem de acordo com o objeto contratado.

# 33 LEGISLAÇÃO CONSULTADA E FONTE.

✔ NBR-6118 / NBR-6123 – Análise estrutural – dimensionamento e otimização de estruturas.

✔ ABNT NBR 15270 - define os termos e fixa os requisitos dimensionais, físicos e mecânicos exigíveis no recebimento de blocos cerâmicos de vedação a serem utilizados em obras de alvenaria de vedação, com ou sem revestimento- Procedimento, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

✔ NBR-7480 - Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado.

✔ ABNT NBR 14931 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento, 2004.

✔ NBR 11702:2010 - Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – Classificação.

✔ NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil — Execução de pinturas em edificações não industriais — Preparação de superfície.

✔ ABNT NBR 11003 - Tintas - Determinação da aderência;

✔ BCP – Associação Brasileira de Cimento Portland: Guia Básico de Utilização do Cimento Portland, São Paulo, 1994.

✔ ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas: ABNT NBR 7211 –

Agregados para Concreto, Rio de Janeiro, 2009.

✔ ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas: ABNT NBR 6118 –

Projetos de Estruturas de Concreto – Procedimento, Rio de Janeiro, 2014

✔ Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas – Tribunal de Contas da União – TCU.

# 14.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Qualquer alteração dos materiais e técnicas especificadas deve ser aprovada pelo Departamento de Engenharia e Obras da P.M.C.M.

A obra deverá obedecer à boa técnica, atendendo às recomendações das Normas Técnicas Brasileiras.

A empresa executora deverá disponibilizar profissional devidamente habilitado no conselho de classe, para acompanhar a execução dos serviços.

Quaisquer esclarecimentos complementares necessários ao bom entendimento das presentes considerações serão prestados pela CONTRATANTE e deverão ser feitos antes da apresentação da proposta.

No preço da proposta deverão estar inclusos todos os custos de responsabilidade da CONTRATADA, sem a eles se limitarem, e que são:

Toda Mão de obra especializada, acrescida dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e suas interações, bem como todas as despesas relativas à mobilização e desmobilização, inclusive alimentação;

Todo Transporte, deslocamento, descarga, armazenamento das ferramentas e equipamentos necessários ao fornecimento de serviços ficará a cargo da CONTRATADA.

A **CONTRATADA** ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações, e que está ciente de que as especificações complementam os desenhos, e a planilha orçamentária.

A **CONTRATADA** deverá prestar assistência técnica durante o período de 05 (cinco) anos conforme Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 – Art. 618, devendo ser prestada quando solicitada, caso haja necessidade de consertos e/ou reparações após a entrega, sanando todo e qualquer tipo de problema sem qualquer tipo de ônus ao Município.

Conselheiro Mairinck-Pr, 31 de outubro 2022

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Alex Sandro Pereira Costa Domingues**

**Prefeito Municipal**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Elsie de Souza Santos

Presidente Comissão 58/2022

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Marcinio Messias

Equipe de Apoio Portaria 58/2022

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Anderson Ferreira de Siqueira

Equipe de Apoio Portaria 58/2022

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ilton Inaco

Equipe de Apoio Portaria 58/2022

# Contrato nº /2022/ ANEXO I

**MINUTA CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**

Que entre si celebram, o ***Município de Conselheiro Mairinck,*** pessoa jurídica de direito público interno,

inscrito no CNPJ sob nº 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Praça Otacilio Ferreira, nº 82, Centro, CEP: 85.501-064 em Conselheiro Mairinck - PR, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. ***Alex Sandro Pereira Costa Domingues*** , brasileiro, portador do RG nº xxxxxxSESP/PR, inscrito no CPF nº xxxx, residente e domiciliado na Rua xxxxxxxx, em Conselheiro Mairinck - PR, de ora em diante denominado **CONTRATANTE**, e , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº , Inscrição Estadual nº com sede *,*em , neste ato representada por *,* , inscrito no CPF nº

, portador do RG nº *,* residente e domiciliado em , de ora em diante denominada **CONTRATADA**, tendo certo e ajustado a execução dos serviços, adiante especificado, cuja licitação foi promovida através do Edital de ***Tomada de Preços nº 6/2022 -*** processo administrativo nº 73/2022, que independente da sua transcrição, integra o presente contrato que será regido pelas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, do Código Civil e do Código do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condições:

## CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

**I -** A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa do Ramo, especializada para execução da 2ª Fase de Intervenção na Escola Municipal Cecilia Meireles, contemplando fechamento em vidro temperado no pátio central, forro em P.V.C do beiral com testeira e instalação de esquadrias tipo porta nos sanitários.

***CLÁUSULA SEGUNDA -* LOCALIZAÇÃO**

**I -** A execução da obra será na sede da Escola Municipal Cecilia Meirele

## CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR

**I -** O valor global certo e ajustado para a execução do presente contrato é de ***R$........***

## CLÁUSULA QUARTA - PROJETOS E PLANILHAS E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

1. - Em caso de divergência ou duplicidade, em relação aos elementos técnicos instrutores, prevalecerá na execução do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:
2. Projetos, especificações e memoriais descritivos.
3. Planilha de quantitativos e preços unitários de materiais e serviços.
4. **-** A planilha de quantitativos e preços unitários de materiais e serviços será meramente ilustrativa, devendo a Contratada, desde o momento da efetivação de sua proposta no procedimento licitatório até a execução do objeto, tomar por base os projetos constantes nos anexos do instrumento convocatório.
5. **-** A omissão ou imprecisão dos instrumentos técnicos instrutores de serviços essenciais ao pleno acabamento, qualidade e solidez da obra ou serviço não exime a contratada da responsabilidade por sua execução, sem ônus adicional para a Contratante.
6. As eventuais alterações contratuais que se fizerem necessárias, sob a alegação de falhas ou omissões nos projetos que integram o presente Edital, não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor contratado, conforme determina o art. 13, II, do Decreto nº 7.983/13.

## CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES E REGIME DE EXECUÇÃO

1. - A presente contratação se dará sob a forma de execução indireta por regime de ***“empreitada por preço global”***, conforme art. 10, II, “a” da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações.
2. **-** Na execução dos serviços, objetos da presente licitação deverão ser observados, de modo geral, as especificações e normas da ABNT, as constantes dos respectivos projetos e outras pertinentes aos serviços em licitação, constantes das instruções, recomendações e determinações da fiscalização e dos órgãos ambientais e de controle.
3. **-** Os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com o memorial descritivo, projetos e instruções da fiscalização do Município de Conselheiro Mairinck - PR, através da Secretaria de Engenharia e Obras. (os memoriais, oficios e plantas estão anexo ao instrumento convocatóio)
4. **-** A execução dos serviços devem seguiras especificações descritas na NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, Memorial Descritivo e planilha de serviços.
5. **-** Toda e qualquer alteração que por necessidade deve ser introduzida no projeto ou nas especificações visando melhorias, só serão admitidas mediante consulta prévia e autorização da fiscalização da Contratante.
6. **-** O contrato e sua execução serão regidos pelas Condições Gerais de Edital de SEO.

## CLÁUSULA SEXTA - PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

1. **-** Os serviços deverão ser iniciados ***em até cinco dias*** contados do recebimento da Ordem de Serviço, sob pena da empresa contratada ter o contrato rescindido e responder na forma da lei nº 8666/93.
2. - Se a contratada deixar de assinar o aceite na ordem de serviço após quinze dias corridos contados da data da assinatura da mesma pelo representante do Município, dar-se-á início da contagem do prazo de execução.
3. **-** A contratada terá um **prazo para execução dos serviços** de 120 (cento e vinte) diasa contar da assinatura da Ordem de Serviço.
4. **-** O **prazo de vigência do contrato** é de 200 (duzentos) dias da assinatura do mesmo.
5. O prazo contratual poderá ser prorrogado, em conformidade com disposto no art. 57, § 1º e § 2º da Lei 8.666/93 e suas alterações, não serão admitidos reajustes de preços.

**VI** - O recebimento dos serviços, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

## CLÁUSULA SÉTIMA - SUBCONTRATAÇÃO

**I** - Não será admitida a subcontratação.

## CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1. **-** O pagamento será efetuado conforme cronograma físico/financeiro aprovado.
2. - O pagamento poderá ser realizado preferencialmente por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da Contratada, ou por meio de fatura com utilização do código de barras.
3. **-**Não será dispensado na nota fiscal ou fatura, informações básicas, como, descrição do objeto e/ou serviços prestados, valor total da nota, mês de pagamento, identificação da contratante e da contratada, número da nota de empenho, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja atestada pelo gestor e fiscal do contrato bem como pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços, mesmo contendo o código de barras.
4. **-**A(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) deverá(ão) ser impressa(s) de maneira clara, inteligível, inviolável, ordenada e dentro de padrão uniforme e deverão conter, no mínimo, o total para cada produto e/ou serviço.
5. **-**A liberação dos pagamentos ficará condicionada a apresentação da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de SMARIerviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

## CLÁUSULA NONA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**I** - Para suporte da despesa do objeto da presente licitação será empregada a Dotação Orçamentária:

**a)xxxxxxx**.

## CLÁUSULA DÉCIMA - RECEBIMENTO DA OBRA

**I** - O recebimento da obra se dará conforme o disposto no artigo 73, inciso I alíneas “a” e “b”, seus parágrafos e art. 76 da Lei n.º 8.666/93, e compreenderá duas etapas distintas, a seguir discriminadas:

1. Recebimento provisório pelo Fiscal da Obra, mediante termo circunstanciado, em até 05 (cinco) dias, contados da data do recebimento de comunicação escrita emitida pela empresa contratada. **i)**Até que seja lavrado o Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório pelo Fiscal da Obra, cumpre à contratada a guarda e manutenção da obra em perfeitas condições de conservação e funcionamento.

**ii)** Após a realização de vistoria que constate não haver defeitos, vícios ou incorreções ou que já tenham sido corrigidos pela contratada quaisquer apontamentos efetuados, o Fiscal da Obra emitirá o Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório.

1. Recebimento Definitivo será realizado pelo fiscal da obra e pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços, Recebimento de Obras, Materiais e Produtos, Serviços de Engenharia e Mão de Obra do Município de Conselheiro Mairinck,para atestar se os serviços contemplaram plenamente aos

requisitos dos termos contratuais, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, limitado a 45 (quarenta e cinco dias) dias, ou após vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

1. Durante o prazo de observação de até 45 (quarenta e cinco dias) dias, a comissão designada deverá aferir o adequado funcionamento do objeto do contrato, atentando para a existência de eventuais problemas durante a utilização do bem, tais como:

**i)** O surgimento de trincamentos, desníveis, ondulação ou afundamentos, defeitos de drenagem, rachaduras ou o aparecimento de quaisquer outros defeitos construtivos.

1. Os defeitos construtivos verificados deverão ser corrigidos pela empresa executante nos termos do art. 69 da lei Federal nº 8.666/93, antes da emissão do Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

1. - A contratada deverá garantir a qualidade dos serviços e dos materiais fornecidos, sendo que detectados vícios ou defeitos de fabricação ou ainda serviço mal executado, serão refeitos e/ou substituídos os materiais, correndo as despesas daí resultantes por conta da Contratada, ficando sujeitos às penalidades aplicáveis a inadimplência.
2. - Todos os materiais utilizados na obra deverão estar de acordo com as normas da ABNT vigentes. O prazo de garantia dos materiais adquiridos deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses ou o estabelecido nas Normas da ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior, contados a partir da data de conclusão da obra objeto desta licitação.

**III**- A Contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT, sendo o período mínimo de 60 (sessenta) meses.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1. **-** Cumprir integralmente as obrigações assumidas, conforme especificações contidas nesse Termo de Referência.
2. - Manter, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência Contratual, de acordo com o art. 55, XIII, da Lei 8.666/93, informando a contratante à ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;
3. - Executar os serviços, em estrita conformidade com as especificações contidas no contrato e proposta de preços apresentada, à qual se vincula, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, quer seja de preços, quer seja nas condições estabelecidas.
4. **-** A contratada é responsável perante o Município, por todos os atos de seus subordinados durante a execução dos serviços, devendo afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, por comunicação escrita, qualquer de seus empregados cuja permanência nos serviços for julgada, inconveniente pelo Município, observando rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias, sindicais, indenizações e despesas por acidentes de trabalho, considerada como única empregadora. Os empregados eventualmente afastados deverão ser substituídos por outros, de categoria profissional idêntica;
5. - Responsabilizar-se pela entrega do objeto, respondendo por danos e desaparecimentos de bens materiais e avarias que venham a ser causadas por seus empregados ou preposto à Contratante e a terceiros, desde que fique comprovada sua responsabilidade, não se excluindo ou se reduzindo esta atitude de acompanhamento realizado pela Contratante, de acordo com o art. 70 da Lei nº 8.666/93. **VI** - Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no Contrato, não sendo levada em consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento.
6. - Comunicar, imediatamente e por escrito, a Administração Municipal, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias.
7. - Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor do objeto da presente licitação. **IX** - A Contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados, devendo reparar, corrigir, remover, substituir às suas expensas, no total ou em parte, os materiais e/ou serviços prestados que se verificarem vícios, defeitos, incorreções ou má qualidade no serviço realizado, em um prazo a ser convencionado entre as partes, observando o limite máximo de 30(trinta) dias.
8. - Comunicar a contratante, imediatamente, a ocorrência de qualquer fato que possa implicar no atraso na entrega do objeto desta Licitação.
9. - A contratada deverá observar rigorosamente as normas de segurança, ambiental, de higiene e medicina do trabalho.
10. - Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de fornecer e fiscalizar o uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus funcionários e prepostos.
11. - A contratada deverá apresentar relação atualizada de empregados registrados na empresa e atuantes na obra contratada.
12. - Será de responsabilidade da contratada o controle tecnológico de todos os materiais, como o concreto, utilizados nos diversos serviços. Os custos destes serviços deverão ser diluídos nos preços unitários de cada serviço constante na planilha de preços, deverá ser elaborado por firma idônea especializada, indicada pela contratada e aprovada pelo gestor e fiscal do contrato bem como, pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços (fiscalização).
13. - A contratada enviará à fiscalização cópia do relatório de controle tecnológico do concreto relativo às estruturas executadas com mais de 28 dias, se for o caso.
14. - Manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.
15. - A contratada é responsável pela limpeza da obra e manutenção dos serviços até a entrega da mesma.
16. - Não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
17. - As notificações referidas neste item deverão ser realizadas por escrito e direcionadas ao gestor e/ou fiscal do contrato.
18. - Examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória;
19. **-** Todos os casos atípicos não mencionados neste Termo de Referência deverão ser apresentados à fiscalização para sua definição e determinação.
20. - Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor - conforme Lei nº 8.078/90, que sejam compatíveis com o regime de direito público**.**
21. **-** A Contratada deverá apresentar a Secretaria de Engenharia e Obras e no Setor Financeiro do Município, a ART de execução do projeto, matrícula do INSS e Alvará da Construção em até 2 (dois) dias após a emissão da Nota de Empenho.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

1. - As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela Contratada, que deverá fazer uso racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício.
2. - Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de comportamento.
3. **-** Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo.
4. - Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.
5. - Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e água.
6. - Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução dos serviços.
7. - Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água. **VIII** - Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.
8. - Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual ou estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa.
9. - **Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente como exige a Recomendação Administrativa 02/2022 – Ministério Publico do Estado do Paraná, por meio do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente (GAEMA), regional de Santo Antonio da Platina PR**
10. - Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tecnológico.
11. **-** É proibido incinerar qualquer resíduo gerado.
12. - Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade.
13. - Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou biodegradável.
14. - Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento.
15. **-** Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
16. - A contratada deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de sustentabilidade, como:
17. - Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressão de documentos;
18. - Em caso de necessidade de envio de documentos à contratante, usar preferencialmente a função “duplex” (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.
19. - Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.
20. - Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas específicas.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1. - Designar pessoa responsável para avaliar e conferir os serviços, sendo que os mesmos deverão estar em conformidade com o objeto solicitado na Ordem de Serviço.
2. - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada.
3. - Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento das obrigações assumidas.
4. - Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.
5. - Comunicar prontamente a Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas. **VI** - Comunicar à Contratada qualquer irregularidade manifestada durante a vigência do contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes.
6. - Conferir e acompanhar os serviços, através do fiscal e gestor do contrato, e caso haja alguma divergência com o serviço solicitado e o entregue, requerer a sua reexecução imediata.
7. - Permitir que os funcionários da(s) licitante(s) vencedora(s) tenham acesso aos locais de execução dos serviços.
8. **-** Proceder o recebimento provisório e, não havendo mais pendências, ao recebimento definitivo da obra, mediante vistoria detalhada realizada pela Comissão de Fiscalização e Recebimento de Bens, designada pelo Município, nos termos da Lei 8.666/93, em seu artigo 73, inciso I.
9. **-** Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitação escrita da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientar em todos os casos omissos.

***CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FISCAL DA OBRA, GESTORA DO CONTRATO, TÉCNICO RESPONSÁVEL E DO PREPOSTO***

# - FISCAL DA OBRA

1. A administração indica como **fiscal** do contrato a Empresa de Engenharia Integração.
2. Compete aos fiscais do contrato, no que couber, as atribuições previstas na legislação
3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes deverão ser solicitadas à autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

# - GESTOR DO CONTRATO

A administração indica como **gestora** do contrato, a Secretária Municipal de Educação, **VIVIANE GISELLI DE A FARIAS, ou outro/a ocupante do cargo, caso seja nomeado um novo diretor do departamento de educação.**

1. Compete ao gestor do contrato, no que couber, as atribuições previstas na legislação vigente.
2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes deverão ser solicitadas à autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

# - TÉCNICO RESPONSÁVEL E DO PREPOSTO

1. O técnico responsável pelo serviço será, , , indicado pela Contratada.
2. O contratado manterá como preposto, o Sr. , no local do serviço, para representá-lo na execução do contrato, a quem poderão ser dirigidas eventuais notificações decorrentes da execução do contrato.
3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes deverão ser solicitadas a autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO

1. **-** O Município de Conselheiro Mairinck poderá, a seu critério, contratar empresa habilitada para proceder a fiscalização, medição e demais ações que se fizerem necessárias a fim de garantir integral cumprimento e observância das normas técnicas, administrativas e legais regentes do contrato firmado.
2. **-** As medições serão efetuadas na data prevista da conclusão das parcelas constantes do cronograma físico financeiro. Para efeito de medição e de faturamento relativo aos serviços executados, deverá ser considerado o cumprimento do avanço das etapas construtivas definidas no cronograma físico financeiro, que será peça integrante do contrato. O cronograma físico financeiro será apresentado pela Fiscal do contrato, ficando a critério da contratada a apresentação, no ato da

apresentação da proposta quando da abertura do processo licitatório, de seu próprio cronograma físico financeiro, respeitando o prazo máximo de execução estabelecido.

1. **-** As medições da obra ou serviços serão efetuadas a cada 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem de serviço. A Contratada deverá apresentar a planilha de medição compatível com o cronograma físico e financeiro, tendo a Gestora e/ou Fiscal do contrato prazo de 5 (cinco) dias úteis para análise e conferência da mesma.
2. - A contratada é obrigada a manter o histórico dos serviços executados e condições climáticas para execução dos trabalhos, tais medidas serão observadas através do preenchimento dos diários de obras(conforme modelo disponibilizado em mídia digital). O recebimento desse documento por parte da municipalidade se dará pela seguinte forma:

**a)** Os Diários de Obra serão preenchidos pela empresa diariamente, sendo entregues à Gestora e/ou Fiscaldo contrato, mensalmente, junto com a solicitação de cada medição ou sempre que solicitado pela fiscalização.

## CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PENALIDADES

1. **-** Com fundamento nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e, a Contratada ficará sujeita, no caso de inadimplemento, assim considerado pela Administração inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às penalidade das seguintes espécies:
2. Advertência.
3. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.
4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração.
5. Declaração de inidoneidade.
6. Descredenciamento do sistema de registro cadastral.
7. **-** As sanções previstas nos subitens “a”, “c” e “d” do item I, poderão ser aplicadas cumulativamente com a do subitem “b”.

# - Das Particularidades da Multa, conforme previsto no Art. 7º do Decreto Municipal nº 8.441/19:

**i)** A multa imposta ao contratado ou licitante, se não disposta de forma diferente no contrato, poderá ser:

1. de caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na entrega ou execução do objeto do contrato, quando será aplicada nos seguintes percentuais:
2. **-** 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida, quando o atraso não for superior 30 (trinta) dias corridos.
3. **-** 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a alínea anterior, até o limite de 15 (quinze) dias, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o

trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplida, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante.

1. de caráter compensatório, quando será aplicada nos seguintes percentuais.
2. **-** 15% (quinze por cento) do valor do empenho em caso de inexecução parcial do objeto pela contratada ou nos casos de rescisão do contrato, calculada sobre a parte inadimplida.
3. **-** 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecução total ou pela recusa injustificada do licitante adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração.

**III)** O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia útil seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato.

1. **-** A instrução obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.
2. **-** Na fase de instrução, o indiciado será notificado pelo gestor do Contrato e terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento do correio eletrônico no e-mail registrado em Ata/Contrato, para apresentação da Defesa Prévia, assegurando-se lhe vista do processo, e juntada dos documentos comprobatórios que considerar pertinentes à fundamentação dos fatos alegados na mesma.
3. **-** O extrato da decisão definitiva, bem como toda sanção aplicada, será anotada no histórico cadastral da empresa e nos sistemas cadastrais pertinentes, quando for o caso, além do processo ser apostilado na sua licitação correspondente.

## CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - RESCISÃO

1. **-** Constituem motivos para rescisão contratual, o não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações técnicas, projetos e prazos, a lentidão no seu cumprimento, levando a Secretaria Municipal de Engenharia e Obras a presumir a não conclusão da obra, serviço ou fornecimento nos prazos estipulados.
2. - Na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77, 78 e 88 da Lei nº 8.666/93, o Município de Conselheiro Mairinck poderá, garantida a prévia defesa, rescindir unilateralmente o contrato, na forma do artigo 79 do mesmo diploma legal, bem como aplicar à contratada as sanções previstas no artigo 87 da LL.

## CLÁUSULA DÉCIMA NONA - REAJUSTE DOS PREÇOS

1. **-** Os valores constantes da planilha orçamentária poderão ser reajustados pelo IGPM, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, depois de decorrido 01 (um) ano da apresentação da proposta de preços.
2. - Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes. **III -** Não será concedido reajuste de preços resultante de atrasos ocorridos unicamente em decorrência da incapacidade da contratada em cumprir o prazo ajustado.

**IV -** Havendo atraso ou antecipação na execução das obras, relativamente a previsão do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecerá as condições seguintes:

1. Quando houver atrasos, sem prejuízo da aplicação das sanções contratuais devidas pela mora, se os preços aumentarem, prevalecerá os índices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigação.
2. Se os preços diminuírem prevalecerá os índices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigação.
3. A posterior recuperação do atraso não ensejará a atualização dos índices no período em que ocorrer a mora.

## CLÁUSULA VIGÉSIMA – ANTICORRUPÇÃO E FRAUDE

**I** - A(s) licitante(s) declara(m) conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), a Lei Federal n.º 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

## CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - FORO

1. - Fica eleito o foro da Comarca de Ibaiti - PR. Para dirimir questões relativas ao presente contrato, com a expressa e formal renúncia de outro qualquer, por mais privilegiado que seja.
2. - Assim, por estarem certos e ajustados obrigando-se a bem e fielmente cumprir todas as disposições do Contrato, firmam-no em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Conselheiro Mairinck, de de 2022.

## Município de Conselheiro Mairinck - Contratante ................................. - Contratada

***Alex Sandro Pereira Costa Domingues - Prefeito Municipal .. - Representante Legal***

***Diretora do Departamento de Educação..........................................Gestora do Contrato***

***Integração Engenharia......................................................................Fiscal do Contrato***

**ANEXO II**

**MODELO PROPOSTA DE PREÇOS**

# A/C

**Comissão Permanente de Licitação Município de Conselheiro Mairinck - PR Edital Tomada de Preços nº 6/2022**

A Empresa , devidamente inscrita no CNPJ nº , com endereço na Rua , nº , CEP: na cidade de

Estado do , telefone ( ) - por intermédio de seu

representante legal, o (a) Sr (a) , portador (a) da Carteira de Identidade nº e do CPF nº , vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital em epigrafe, que tem por objeto a **>>>Descrever o objeto da licitação.**

# Valor global proposto ........: R$ ...........................( ).

**Prazo de Garantia da obra .........................................**

# Validade da Proposta: mínimo 90 dias .................................................

**Nome do Preposto ........................................................**

Local e Data.

Assinatura do Representante Legal

# ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOSDE MATERIAIS E SERVIÇOS E PLANILHA DE BDI

Descrever todos os itens constantes na planilha de quantitativos e preços unitários de materiais e serviços, conforme Anexos.

# DECLARAÇÃO I

**A/C**

# Comissão Permanente de Licitação Município de Conselheiro Mairinck - PR Edital Tomada de Preços nº 6/2022

A Empresa , devidamente inscrita no CNPJ nº , com endereço na Rua , nº , CEP: na cidade de

Estado do , telefone ( ) - por intermédio de seu

representante legal, o (a) Sr (a) , portador (a) da Carteira de Identidade nº e do CPF nº , DECLARA para fins de licitação que:

1. - Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.
2. - Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99.
3. - Compromete-se a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal

(opcional)

# A/C

**Comissão Permanente de Licitação Município de Conselheiro Mairinck - PR Edital Tomada de Preços nº 06/2022**

A Empresa , devidamente inscrita no CNPJ nº , com endereço na Rua , nº , CEP: na cidade de

Estado do , telefone ( ) - por intermédio de seu

representante legal, o (a) Sr (a) , portador (a) da Carteira de Identidade nº e do CPF nº , DECLARA ***que caso habilitada***, abre mão do prazo de recurso que lhe é de direito na fase de habilitação, referente à Licitação em epigrafe**.**

Por ser a expressão da verdade, firma a presente Declaração.

Local e Data.

Assinatura do Representante Legal

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

# A/C

**Comissão Permanente de Licitação Município de Conselheiro Mairinck - PR Edital Tomada de Preços nº 06/2022**

A Empresa , devidamente inscrita no CNPJ nº , com endereço na Rua , nº , CEP: na cidade de

Estado do , telefone ( ) - por intermédio de seu

representante legal, o (a) Sr (a) , portador (a) da Carteira de Identidade nº e do CPF nº , DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa **ou** empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal

**DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO AO ART. 9º DA LEI 8.666/93**

# A/C

**Comissão Permanente de Licitação Município de Conselheiro Mairinck - PR Edital Tomada de Preços nº 6/2022**

A Empresa , devidamente inscrita no CNPJ nº , com endereço na Rua , nº , CEP: na cidade de

Estado do , telefone ( ) - por intermédio de seu

representante legal, o (a) Sr (a) , portador (a) da Carteira de Identidade nº e do CPF nº DECLARA sob as penas da Lei, para os fins requeridos no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que não tem em seu quadro societário e de empregados:

1. - O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.
2. - Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado.
3. - Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Local e Data.

Assinatura do Representante Legal

**PROJETOS BÁSICOS**

Disponibilizado no site wwww.conselheiromairinck.pr.gov.br

**ANEXO VII**

**ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS E BDI - BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS**

Disponibilizado no site wwww.conselheiromairinck.pr.gov.br

**ANEXO VIII CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Disponibilizado no site wwww.conselheiromairinck.pr.gov.br

**ANEXO IX PROJETOS**

Disponibilizado no site wwww.conselheiromairinck.pr.gov.br